# 泉州师范学院学生公寓和研究生宿舍家具货物类采购项目标前更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：[350500]FJJX[GK]2021003

原公告的采购项目名 称：泉州师范学院学生公寓和研究生宿舍家具货物类采购项目

首次公告日期：2021年06月18日

二、更正信息

合同包1
    更正事项：采购公告、采购文件
    更正原因：修改采购文件
    更正内容：
    1、详见附件《泉州师范学院学生公寓和研究生宿舍家具货物类采购项目更正内容》：
    2、原投标截止时间及开标时间现变更为：2021年07月29日09:00时（北京时间）    
    ​其他内容不变

更正日期：2021年07月13日

三、其他补充事宜

无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名   称：泉州师范学院

地   址：泉州市丰泽区东海大街398号

联系方式：059522919532

2.采购代 理机构信息（如有）

名   称：福建景鑫招标有限公司

地   址：福州市晋安区福州市晋安区岳峰镇横屿路15号（连江北路与化工路交叉处）东二环泰禾城市广场(一期)6＃楼20层11-13办公

联系方式：059522192139（泉州分公司地址泉州市丰泽区通港西街仁建产业园中渌大厦二楼）

3.项目联系方式

项目联系人：陈老师

电　  话：059522919532

泉州师范学院                                   福建景鑫招标有限公司

发布日期：2021年07月13日                发布日期：2021年07月13日

附件《泉州师范学院学生公寓和研究生宿舍家具货物类采购项目更正内容》：

原招标文件：②技术项（F2×A2）满分为55分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 一、技术参数响应情况 | 33 | 根据各投标人对招标文件第五章“技术和服务要求”中的各项技术要求逐项响应情况由评委进行评分：全部满足招标文件要求的得33分；任何一项不满足为无效投标。 |
| 二、中纤板 | 1 | 中纤板:符合标准GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》甲醛释放量（气候箱法）≤0.124mg/m3；品质属性（挥发性有机化合物），甲苯、二甲苯≤20ug/m3；总挥发性有机物合格。未提供检测报告或参数有一项不满足的不得分，全部满足以上参数且每优于一项加0.5分，最多得1分。 （投标人须提供具有CMA或CAL或CNAS认证标识的并加盖投标人公章的检测报告复印件，原件备查，报告可网上查询并附检测机构的官网查询截图及网址链接，否则不予认可） |
| 三、饰面多层板 | 3 | 饰面多层板： 一.符合标准1.GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》2.GB/T 9846-2015《普通胶合板》 3.GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》①.甲醛释放量（气候箱法）：≤0.124mg/m3。②.品质属性（挥发性有机化合物），甲苯、二甲苯≤20ug/m3；总挥发性有机物合格。③.含水率≤13% ④.胶合强度：单个试件不低于0.70MPA，合格试件数等于或大于有效试件总数的95%。 ⑤.浸渍剥离：单个试件同一胶层每边剥离长度累计不超过25mm，合格试件数等于或大于有效试件总数的95%。未提供检测报告或参数有一项不满足的不得分，全部满足以上参数且每优于一项加0.5分，最多得1分。 二.符合标准QB/T4371-2012 家具抗菌性能的评价 附录B贴膜法其中抗菌性能（大肠杆菌ATCC25922、24H、抑菌≧90% 、金黄色葡萄球菌ATCC 6538、24H、抑菌≧90%、白色念珠菌ATCC 10231、24H、抑菌≧90%)。未提供检测报告或参数有一项不满足的不得分，全部满足以上参数且每优于一项加0.5分，最多得1分。 三.符合标准ASTM G21-2015合成聚合材料的防霉性的测定，其中试验菌种：黑曲霉ATCC9642、绳状青霉ATCC 1197、球毛壳霉ATCC 6205、绿色木霉ATCC9645、出芽短梗霉ATCC 15233.试验条件：时间28天，湿度＞85%RH，温度28℃。检测结果：长霉程度：优于轻度生长：≥1级。未提供检测报告或参数有一项不满足的不得分，全部满足以上参数且每优于一项加0.5分，最多得1分。 （投标人须提供具有CMA或CAL或CNAS认证标识的并加盖投标人公章的检测报告复印件，原件备查，报告可网上查询并附检测机构的官网查询截图及网址链接，否则不予认可） |
| 四、封边条 | 1 | 封边条：符合标准QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》，其中：1.塑料封边条理化性能（耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐冷热循环性、耐光色牢度均合格）2.甲醛释放量：≤1.5mg/L 3.可迁移元素（铅Pb:≤90mg/kg，镉Cd:≤75mg/kg铬Cr:≤60mg/kg汞Hg:≤60mg/kg砷As:≤25mg/kg钡Ba:≤1000mg/kg锑Sb:≤60mg/kg硒Se:≤500mg/kg）。未提供检测报告或参数有一项不满足的不得分，全部满足以上参数且每优于一项加0.5分，最多得1分。 （投标人须提供具有CMA或CAL或CNAS认证标识的并加盖投标人公章的检测报告复印件，原件备查，报告可网上查询并附检测机构的官网查询截图及网址链接，否则不予认可） |
| 五、热固性粉末涂料（塑粉） | 1 | 热固性粉末涂料（塑粉）：符合标准HG/T2006-2006(2012)《热固性粉末涂料》，其中在容器中状态：色泽均匀，无异物，呈松散粉末状。筛余物（125μm）：全部通过。涂膜外观：正常。硬度（擦伤）：≥H。附着力：≤1级。耐碱性（5%NaOH）：室内用168h无异常。耐酸性(3%HCl)：室内用240h无异常。耐沸水性：试验时间24h，无异常。 耐冲击性光泽（60°）≤60：漆膜无剥落、裂纹或皱纹。重金属：可溶性铅≤90mg/kg,可溶性镉≤75mg/kg，可溶性铬≤60mg/kg，可溶性汞≤60mg/kg。杯突/mm光泽（60°）≤60室内用：≤6.48mm。未提供检测报告或参数有一项不满足的不得分，全部满足以上参数且每优于一项加0.5分，最多得1分。 （投标人须提供具有CMA或CAL或CNAS认证标识的并加盖投标人公章的检测报告复印件，原件备查，报告可网上查询并附检测机构的官网查询截图及网址链接，否则不予认可） |
| 六、椭圆管 | 2 | 一.椭圆管（15mm×30mm 厚度 1.2mm）检验依据参照：GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》；检验项目：金属表面耐腐蚀（600小时＞中性盐雾连续喷雾≧500 小时，耐腐蚀等级≥6级）， 满足此要求的得0.5分;耐腐蚀（中性盐雾连续喷雾≧600小时，耐腐蚀等级≥6级），满足此要求得1分，未提供检测报告或检测结果不合格的不得分。 二.椭圆管（30mm×50mm 厚度 1.2mm）检验依据参照：GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》；检验项目：金属喷漆（塑）涂层理化性能：①硬度≥1H；②附着力 1 级；③金属表面耐腐蚀（600小时＞中性盐雾连续喷雾≧ 500小时，耐腐蚀等级≥6 级），满足此要求的得0.5分;耐腐蚀（中性盐雾连续喷雾≧600小时，耐腐蚀等级≥6级），满足此要求得1分，未提供检测报告或检测结果不合格的不得分。 （投标人须提供具有CMA或CAL或CNAS认证标识的并加盖投标人公章的检测报告复印件，原件备查，报告可网上查询并附检测机构的官网查询截图及网址链接，否则不予认可） |
| 七、铰链 | 1 | 铰链:符合标准1.QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》 2.GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》 3.QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》 4.QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》金属外观性能要求 ：电镀层:表面应无剥落、返绣、毛刺；表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌)和划痕。金属电镀层理化性能：抗盐雾：18h、 直径1.5mm以下锈点≤20点/dm2其中直径≥1.0mm锈点不超过5点（距边缘棱角2mm以内不计）金表面耐腐蚀：600小时＞中性盐雾≥500小时、镀层本身的耐腐蚀等级：≥6级；镀层对基体的保护等级：≥6级，满足此要求的得0.5分；中性盐雾≧600小时，镀层本身的耐腐蚀等级：≥6级；镀层对基体的保护等级：≥6级，满足此要求得1分，未提供检测报告或检测结果不合格的不得分。 （投标人须提供具有CMA或CAL或CNAS认证标识的并加盖投标人公章的检测报告复印件，原件备查，报告可网上查询并附检测机构的官网查询截图及网址链接，否则不予认可） |
| 八、卡式连接件 | 1 | 卡式连接件：符合标准1.GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》2.QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》3.QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》金属外观性能要求：（1）冲压件：冲压件应无脱层、裂缝。（2）喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象。涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。金属表面耐腐蚀：600小时＞中性盐雾≧500小时、涂层本身的耐腐蚀等级：≥6级；涂层对基体的保护等级：≥6级，满足此要求的得0.5分;金属表面耐腐蚀：中性盐雾≧600小时、涂层本身的耐腐蚀等级：≥6级；涂层对基体的保护等级：≥6级，满足此要求得1分，未提供检测报告或检测结果不合格的不得分。 （投标人须提供具有CMA或CAL或CNAS认证标识的并加盖投标人公章的检测报告复印件，原件备查，报告可网上查询并附检测机构的官网查询截图及网址链接，否则不予认可） |
| 九、热熔胶 | 1 | 热熔胶：符合标准GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》游离甲醛≤0.1g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/L,总挥发性有机物含量≤110g/L。未提供检测报告或参数有一项不满足的不得分，全部满足以上参数且每优于一项加0.5分，最多得1分。 （投标人须提供具有CMA或CAL或CNAS认证标识的并加盖投标人公章的检测报告复印件，原件备查，报告可网上查询并附检测机构的官网查询截图及网址链接，否则不予认可） |
| 十、钢管、钢板 | 2 | 钢管：符合标准GB/T3325-2017 《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。金属件外观要求；金属喷漆（塑）涂层理化性能：硬度：1H,附着力1级；600小时＞金属表面耐腐蚀≥500小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥6级，满足此要求的得0.5分;金属件外观要求；金属喷漆（塑）涂层理化性能：硬度：1H,附着力1级,金属表面耐腐蚀≥600小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥6级，满足此要求的得1分。未提供检测报告或检测结果不合格的不得分。 钢板：符合标准GB/T3325-2017 《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。金属件外观要求；金属喷漆（塑）涂层理化性能：硬度：1H,附着力1级,600小时＞金属表面耐腐蚀≥500小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥6级，满足此要求的得0.5分;金属件外观要求；金属喷漆（塑）涂层理化性能：硬度：1H,附着力1级；金属表面耐腐蚀≥600小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥6级，满足此要求的得1分。未提供检测报告或检测结果不合格的不得分。 （投标人须提供具有CMA或CAL或CNAS认证标识的并加盖投标人公章的检测报告复印件，原件备查，报告可网上查询并附检测机构的官网查询截图及网址链接，否则不予认可） |
| 十一、生产设备 | 1 | 根据投标人提供的主要生产设备电脑裁板锯、数控自动封边机、封边流水线、自动六排钻、中央除尘设备、全自动激光切割机、全自动数控折弯机、焊电机、焊接机器人、喷塑涂装流水线等情况，每提供一份有效的设备资料的得0.1分，满分1分。 注：投标人须提供以下证明材料：(1)生产设备购买依据（设备购置发票，购置单位须为投标人或投标产品制造商）；(2)投标人须提供生产设备实景照片；(3)设备名 称不完全相同，但属同类设备的视同符合对应评分指标，但投标人应在投标文件中提供该同类设备的主要功能阐述以利于评标委员会判断。未按上述要求提供证明材料的，对应评分不予认可。 |
| 十二、样品1 | 2 | 根据样品的材质、面背板材料、整体五金配件和各类配件质量等质量情况，由评委进行打分。(1)材质质地均匀、纹理清晰、手感细腻舒适、无异味的得2分；(2)各材质用料质地均匀性、纹理清晰度、手感细腻舒适度、异味情形一般的得1分；(3)各材质用料质地一般、手感粗糙，纹理颜色有严重的瑕疵、异味大的不得分。 |
| 十三、样品2 | 2 | 根据样品整体造型、工艺设计、规格尺寸等情况，由评委进行打分。(1)整体造型舒适、工艺设计合理、规格尺寸大小适合的得2分；(2)整体造型一般、工艺设计一般、规格尺寸大小一般的得1分；(3)整体造型、工艺设计、规格尺寸不合理的不得分。 |
| 十四、样品3 | 2 | 根据样品表面处理工艺水平（平整光滑、无挂流、起泡、皱皮、露底剥落、无伤痕）、部件紧密拼接、封边细腻及线条均匀等质量情况，由评委进行打分。(1)表面处理工艺水平（平整光滑、无挂流、起泡、皱皮、露底剥落、无伤痕）、部件紧密拼接、封边细腻及线条均匀，工艺水平好的得2分；(2)表面处理工艺水平（平整光滑、无挂流、起泡、皱皮、露底剥落、无伤痕）、部件紧密拼接、封边细腻及线条均匀，工艺水平一般得1分；(3)表面处理工艺水平（平整不光滑、挂流、起泡、皱皮、露底剥落、有伤痕）、部件未紧密拼接、封边不细腻及线条不均匀的不得分。 |
| 十五、样品4 | 2 | 根据样品摆放稳定无倾斜、摇晃、松动，各部位安装牢固可靠等质量情况，由评委进行打分。(1)摆放稳定无倾斜、无摇晃、无松动，各部位安装牢固可靠舒适的得2分；(2)摆放稳定无倾斜、无摇晃、无松动，各部位安装一般的得1分；(3)摆放稳定有倾斜、有摇晃、有松动，各部位安装不牢固的不得分。 |

③商务项（F3×A3）满分为10分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 一、综合实力1 | 1 | 投标人商标有经国家工商行政部门注册商标品牌及售后服务评价体系认证证书五星级的证书的得1分。（提供有效证明材料复印件为考评依据，原件备查，证书可网上查询并附官网查询结果截图及网址链接） |
| 二、综合实力2 | 1 | 投标人有获得中国环境标志产品认证十环CEC证书的得1分。（提供有效证明材料复印件为考评依据，原件备查，证书可网上查询并附官网查询结果截图及网址链接） |
| 三、综合实力3 | 1 | 投标人有获得“家具中有害物质限量认证证书”符合GB/T35607-2017要求的得1分。（提供有效证明材料复印件为考评依据，原件备查，证书可网上查询并附官网查询结果截图及网址链接） |
| 四、综合实力4 | 1 | 投标人有获得家具定制商品服务认证的得1分。（提供有效证明材料复印件为考评依据，原件备查，证书可网上查询并附官网查询结果截图及网址链接） |
| 五、售后服务5 | 2 | 投标产品在满足采购文件要求的免费保修期两年的基础上，所有产品每增加1年保修的加1分，满分2分。须提供书面承诺说明，否则不得分。 |
| 六、货物供货方案6 | 2 | 根据投标人提供的货物供货方案（重点考虑投标人如何在中标后有效地组织安排，确保按时保质地完成货物的生产、包装、运输、装卸、安装、调试直至验收等工作）进行评审：方案内容详实及切合本项目实际情况的得2分；方案内容完整及较符合本项目实际情况的得1分；方案内容不符合或未提供的不得分。 |
| 七、业绩7 | 2 | 投标人提交投标文件截止时间前三年内通过政府采购取得类似家具项目的业绩，每提供一个业绩的得1分，满分2分。【业绩时间以合同签订时间为准，须提供该业绩项目的中标（成交）公告（提供相关网站的下载网页及其网址）中标（成交）通知书、采购合同文本以及能够证明该业绩项目已经采购单位验收合格的相关证明文件复印件，并罗列业绩清单，原件备查；未能提供业绩的或业绩资料提供不齐全的不得分】。 |

现更正为：

②技术项（F2×A2）满分为55分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 一、技术参数响应情况 | 35 | 根据各投标人对招标文件第五章“技术和服务要求”中的各项技术要求逐项响应情况由评委进行评分：全部满足招标文件要求的得35分；任何一项不满足为无效投标。 |
| 二、中纤板 | 1 | 中纤板:符合标准GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》甲醛释放量（气候箱法）≤0.124mg/m3；品质属性（挥发性有机化合物），总挥发性有机物合格。未提供检测报告或参数有一项不满足的不得分，全部满足以上参数且每优于一项加0.5分，最多得1分。 （投标人须提供具有CMA或CAL或CNAS认证标识的并加盖投标人公章的检测报告复印件，原件备查，报告可网上查询并附检测机构的官网查询截图及网址链接，否则不予认可） |
| 三、饰面多层板 | 1 | 饰面多层板：符合标准1.GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》2.GB/T 9846-2015《普通胶合板》 3.GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》①.甲醛释放量（气候箱法）：≤0.124mg/m3。②.品质属性（挥发性有机化合物），甲苯、二甲苯≤20ug/m3；总挥发性有机物合格。③.含水率≤13% ④.胶合强度：单个试件不低于0.70MPA，合格试件数等于或大于有效试件总数的95%。 ⑤.浸渍剥离：单个试件同一胶层每边剥离长度累计不超过25mm，合格试件数等于或大于有效试件总数的95%。未提供检测报告或参数有一项不满足的不得分，全部满足以上参数且每优于一项加0.5分，最多得1分。 （投标人须提供具有CMA或CAL或CNAS认证标识的并加盖投标人公章的检测报告复印件，原件备查，报告可网上查询并附检测机构的官网查询截图及网址链接，否则不予认可） |
| 四、封边条 | 1 | 封边条：符合标准QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》，其中：1.塑料封边条理化性能（耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐冷热循环性、耐光色牢度均合格）2.甲醛释放量：≤1.5mg/L 3.可迁移元素（铅Pb:≤90mg/kg，镉Cd:≤75mg/kg铬Cr:≤60mg/kg汞Hg:≤60mg/kg砷As:≤25mg/kg钡Ba:≤1000mg/kg锑Sb:≤60mg/kg硒Se:≤500mg/kg）。未提供检测报告或参数有一项不满足的不得分，全部满足以上参数且每优于一项加0.5分，最多得1分。 （投标人须提供具有CMA或CAL或CNAS认证标识的并加盖投标人公章的检测报告复印件，原件备查，报告可网上查询并附检测机构的官网查询截图及网址链接，否则不予认可） |
| 五、热固性粉末涂料（塑粉） | 1 | 热固性粉末涂料（塑粉）：符合标准HG/T2006-2006(2012)《热固性粉末涂料》，其中在容器中状态：色泽均匀，无异物，呈松散粉末状。筛余物（125μm）：全部通过。涂膜外观：正常。硬度（擦伤）：≥H。附着力：≤1级。耐碱性（5%NaOH）：室内用168h无异常。耐酸性(3%HCl)：室内用240h无异常。耐沸水性：试验时间24h，无异常。 耐冲击性光泽（60°）≤60：漆膜无剥落、裂纹或皱纹。重金属：可溶性铅≤90mg/kg,可溶性镉≤75mg/kg，可溶性铬≤60mg/kg，可溶性汞≤60mg/kg。杯突/mm光泽（60°）≤60室内用：≤6.48mm。未提供检测报告或参数有一项不满足的不得分，全部满足以上参数且每优于一项加0.5分，最多得1分。 （投标人须提供具有CMA或CAL或CNAS认证标识的并加盖投标人公章的检测报告复印件，原件备查，报告可网上查询并附检测机构的官网查询截图及网址链接，否则不予认可） |
| 六、椭圆管 | 1 | 椭圆管（15mm×30mm 厚度 1.2mm）、（30mm×50mm厚度 1.2mm）：检验金属表面耐腐蚀等级≥6级的得1分。 （投标人须提供具有CMA或CAL或CNAS认证标识的并加盖投标人公章的检测报告复印件，原件备查，报告可网上查询并附检测机构的官网查询截图及网址链接，否则不予认可） |
| 七、铰链 | 1 | 铰链：检验镀层本身的耐腐蚀等级≥6级的得1分。 （投标人须提供具有CMA或CAL或CNAS认证标识的并加盖投标人公章的检测报告复印件，原件备查，报告可网上查询并附检测机构的官网查询截图及网址链接，否则不予认可） |
| 八、卡式连接件 | 1 | 卡式连接件：检验涂层本身的耐腐蚀等级≥6级的得1分。（投标人须提供具有CMA或CAL或CNAS认证标识的并加盖投标人公章的检测报告复印件，原件备查，报告可网上查询并附检测机构的官网查询截图及网址链接，否则不予认可） |
| 九、热熔胶 | 1 | 热熔胶：符合标准GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》游离甲醛≤0.1g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/L。未提供检测报告或参数有一项不满足的不得分，全部满足以上参数且每优于一项加0.5分，最多得1分。 （投标人须提供具有CMA或CAL或CNAS认证标识的并加盖投标人公章的检测报告复印件，原件备查，报告可网上查询并附检测机构的官网查询截图及网址链接，否则不予认可） |
| 十、钢管、钢板 | 1 | 钢管、钢板：检验镀层本身的耐腐蚀等级≥6级的得1分。（投标人须提供具有CMA或CAL或CNAS认证标识的并加盖投标人公章的检测报告复印件，原件备查，报告可网上查询并附检测机构的官网查询截图及网址链接，否则不予认可） |
| 十一、生产设备 | 1 | 根据投标人提供的主要生产设备电脑裁板锯、数控自动封边机、封边流水线、自动六排钻、中央除尘设备、全自动激光切割机、全自动数控折弯机、焊电机、焊接机器人、喷塑涂装流水线等情况，每提供一份有效的设备资料的得0.1分，满分1分。 注：投标人须提供以下证明材料：(1)生产设备购买依据（设备购置发票，购置单位须为投标人或投标产品制造商）；(2)投标人须提供生产设备实景照片；(3)设备名 称不完全相同，但属同类设备的视同符合对应评分指标，但投标人应在投标文件中提供该同类设备的主要功能阐述以利于评标委员会判断。未按上述要求提供证明材料的，对应评分不予认可。 |
| 十二、样品1 | 2 | 根据样品的材质、面背板材料、整体五金配件和各类配件质量等质量情况，由评委进行打分。(1)材质质地均匀、纹理清晰、手感细腻舒适、无异味的得2分；(2)各材质用料质地均匀性、纹理清晰度、手感细腻舒适度、异味情形一般的得1分；(3)各材质用料质地一般、手感粗糙，纹理颜色有严重的瑕疵、异味大的不得分。 |
| 十三、样品2 | 2 | 根据样品整体造型、工艺设计、规格尺寸等情况，由评委进行打分。(1)整体造型舒适、工艺设计合理、规格尺寸大小适合的得2分；(2)整体造型一般、工艺设计一般、规格尺寸大小一般的得1分；(3)整体造型、工艺设计、规格尺寸不合理的不得分。 |
| 十四、样品3 | 2 | 根据样品表面处理工艺水平（平整光滑、无挂流、起泡、皱皮、露底剥落、无伤痕）、部件紧密拼接、封边细腻及线条均匀等质量情况，由评委进行打分。(1)表面处理工艺水平（平整光滑、无挂流、起泡、皱皮、露底剥落、无伤痕）、部件紧密拼接、封边细腻及线条均匀，工艺水平好的得2分；(2)表面处理工艺水平（平整光滑、无挂流、起泡、皱皮、露底剥落、无伤痕）、部件紧密拼接、封边细腻及线条均匀，工艺水平一般得1分；(3)表面处理工艺水平（平整不光滑、挂流、起泡、皱皮、露底剥落、有伤痕）、部件未紧密拼接、封边不细腻及线条不均匀的不得分。 |
| 十五、样品4 | 2 | 根据样品摆放稳定无倾斜、摇晃、松动，各部位安装牢固可靠等质量情况，由评委进行打分。(1)摆放稳定无倾斜、无摇晃、无松动，各部位安装牢固可靠舒适的得2分；(2)摆放稳定无倾斜、无摇晃、无松动，各部位安装一般的得1分；(3)摆放稳定有倾斜、有摇晃、有松动，各部位安装不牢固的不得分。 |
| 十六、床 | 2 | 床：符合GB/T3325-2017 《金属家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》。金属件外观性能要求、木制外观性能要求、安全性能要求、金属喷漆(塑）涂层理化性能、单层床类强度和耐久性、甲醛释放量≤1.5mg/L未提供检测报告或参数有一项不满足的不得分，全部满足以上参数且每优于一项加0.5分，最多得2分。 （投标人须提供具有CMA或CAL或CNAS认证标识的并加盖投标人公章的检测报告复印件，原件备查，报告可网上查询并附检测机构的官网查询截图及网址链接，否则不予认可） |

③商务项（F3×A3）满分为10分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 一、综合实力1 | 1 | 投标人具有售后服务评价体系认证证书五星级的证书的得1分。（提供有效证明材料复印件为考评依据，原件备查，证书可网上查询并附官网查询结果截图及网址链接） |
| 二、综合实力2 | 1 | 投标人有获得中国环境标志产品认证十环CEC证书的得1分。（提供有效证明材料复印件为考评依据，原件备查，证书可网上查询并附官网查询结果截图及网址链接） |
| 三、综合实力3 | 1 | 投标人有获得“家具中有害物质限量认证证书”符合GB/T35607-2017要求的得1分。（提供有效证明材料复印件为考评依据，原件备查，证书可网上查询并附官网查询结果截图及网址链接） |
| 四、售后服务 | 2 | 投标产品在满足采购文件要求的免费保修期两年的基础上，所有产品每增加1年保修的加1分，满分2分。须提供书面承诺说明，否则不得分。 |
| 五、货物供货方案 | 3 | 根据投标人提供的货物供货方案（重点考虑投标人如何在中标后有效地组织安排，确保按时保质地完成货物的生产、包装、运输、装卸、安装、调试直至验收等工作）进行评审：方案内容详细及切合本项目实际情况的得3分；方案内容完整及较符合本项目实际情况的得2分；方案内容基本符合本项目实际情况的得1分；方案内容不符合或未提供的不得分。 |
| 六、业绩 | 2 | 投标人提交投标文件截止时间前三年内通过政府采购取得类似家具项目的业绩，每提供一个业绩的得1分，满分2分。【业绩时间以合同签订时间为准，须提供该业绩项目的中标（成交）公告（提供相关网站的下载网页及其网址）中标（成交）通知书、采购合同文本以及能够证明该业绩项目已经采购单位验收合格的相关证明文件复印件，并罗列业绩清单，原件备查；未能提供业绩的或业绩资料提供不齐全的不得分】。 |